# Форма 2.8. Информация 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям факт 2016г.

| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 1,00 |
| --- | --- |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | нет |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | нет |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 20 |
| а) мутность | нет |
| б) цветность | нет |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | нет |
| г) общие колиформные бактерии | 20 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 20 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | нет |
| а) мутность | нет |
| б) цветность | нет |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | нет |
| г) общие колиформные бактерии | нет |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | нет |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 |